## DataETL
siteId | name | description | deviceId | deviceType | deviceLogic | gatewayId | remark
61 | Temp#1 | kiwiAPI | 000B78FFFE0750AF | 2 | 2 | 223 |  | 61 | Temp#1 | LV1CLDR1-1 | 000B78FFFE0750AF | 2 | 1 | 223 | TRUE
61 | Temp#10 | kiwiAPI | 000B78FFFE0750C3 | 2 | 2 | 223 |  | 61 | Temp#10 | LV2CUTR-1 | 000B78FFFE0750C3 | 2 | 1 | 223 | TRUE
61 | Temp#11 | kiwiAPI | 000B78FFFE0750C4 | 2 | 2 | 223 |  | 61 | Temp#11 | LV3CLDR4-1 | 000B78FFFE0750C4 | 2 | 1 | 223 | TRUE
61 | Temp#12 | kiwiAPI | 000B78FFFE0750C5 | 2 | 2 | 223 |  | 61 | Temp#12 | LV3CLDR4-2 | 000B78FFFE0750C5 | 2 | 1 | 223 | TRUE
61 | Temp#13 | kiwiAPI | 000B78FFFE0750C6 | 2 | 2 | 223 |  | 61 | Temp#13 | LV3PRDR2-1 | 000B78FFFE0750C6 | 2 | 1 | 223 | TRUE
61 | Temp#3 | kiwiAPI | 000B78FFFE0750B0 | 2 | 2 | 223 |  | 61 | Temp#14 | LV3PRDR2-2 | 000B78FFFE0750C7 | 2 | 1 | 223 | no
61 | Temp#4 | kiwiAPI | 000B78FFFE0750B2 | 2 | 2 | 223 |  | 61 | Temp#2 | LV1CLDR1-2 | 000B78FFFE0750B0 | 2 | 1 | 223 | TRUE
61 | Temp#5 | kiwiAPI | 000B78FFFE0750B3 | 2 | 2 | 223 |  | 61 | Temp#3 | LV1ANTR-1 | 000B78FFFE0750B1 | 2 | 1 | 223 | no
61 | Temp#6 | kiwiAPI | 000B78FFFE0750B4 | 2 | 2 | 223 |  | 61 | Temp#4 | LV1CLDR2-1 | 000B78FFFE0750B2 | 2 | 1 | 223 | no
61 | Temp#7 | kiwiAPI | 000B78FFFE0750B5 | 2 | 2 | 223 |  | 61 | Temp#5 | LV1CLDR2-2 | 000B78FFFE0750B3 | 2 | 1 | 223 | no
61 | Temp#8 | kiwiAPI | 000B78FFFE0750B6 | 2 | 2 | 223 |  | 61 | Temp#6 | LV2CLDR3-1 | 000B78FFFE0750B4 | 2 | 1 | 223 | no
10 | Temp#1 | ChilledWaterTempReturn#1 | 00124b000be4e88e | 2 | 1 | 110 |  | 61 | Temp#7 | LV2CLDR3-2 | 000B78FFFE0750B5 | 2 | 1 | 223 | no
10 | Temp#2 | ChilledWaterTempReturn#2 | 00124b000be4d0db | 2 | 1 | 110 |  | 61 | Temp#8 | LV2PRDR1-1 | 000B78FFFE0750B6 | 2 | 1 | 223 | no
10 | Temp#3 | ChilledWaterTempReturn#3 | 00124b00060ca7a6 | 2 | 1 | 110 |  | 61 | Temp#9 | LV2PRDR1-2 | 000B78FFFE0750B7 | 2 | 1 | 223 | no
10 | Temp#4 | ChilledWaterTempReturn#4 | 00124b000be4d066 | 2 | 1 | 110
10 | Temp#5 | ChilledWaterTempSupply#1 | 00124b000be4d06e | 2 | 1 | 110 |  |  |  |  | 這邊kiwi和一般temp要再確認
10 | Temp#6 | ChilledWaterTempSupply#2 | 00124b00060ca7dc | 2 | 1 | 110
10 | Temp#7 | ChilledWaterTempSupply#3 | 00124b000be4d08e | 2 | 1 | 110
10 | Temp#8 | ChilledWaterTempSupply#4 | 00124b000be4d0b1 | 2 | 1 | 110
11 | Temp#1 | Temp#DI | 00124b00192f276c | 2 | 1 | 103
11 | Temp#2 | Temp#City | 00124b00192f2750 | 2 | 1 | 103 | data mapping有temp#3
13 | Temp#1 | Cold Room 5 | 00124b00192f25be | 2 | 1 | 117
13 | Temp#2 | Cold Room 1 | 00124b00060cc9e3 | 2 | 1 | 117
13 | Temp#3 | Cold Room 4 | 00124b00060cca65 | 2 | 1 | 117
13 | Temp#4 | Cold Room 3 | 00124b00193099f4 | 2 | 1 | 117
13 | Temp#5 | Cold Room 2 | 00124b0019309aae | 2 | 1 | 117
17 | Temp#1 | Level 11 Storage - 1 | 00124b000be4d0ad | 2 | 1 | 120
17 | Temp#2 | Level 11 Storage - 2 | 00124b000be4e8dd | 2 | 1 | 120
17 | Temp#3 | Level 11 Storage - 3 | 00124b000be4ea4e | 2 | 1 | 120 | temp#4 to temp#8
19 | Temp#1 | Freezer 1 (System 1) | S1FREEZER#1 | 2 | 1 | 122
19 | Temp#10 | Ante Room Area (Room 2-1) | Room#2_1 | 2 | 1 | 122
19 | Temp#11 | Ante Room Area (Room 2-2) | Room#2_2 | 2 | 1 | 122
19 | Temp#12 | Ante Room Area (Room 2-3) | Room#2_3 | 2 | 1 | 122
19 | Temp#13 | Ante Room Area (Room 2-4) | Room#2_4 | 2 | 1 | 122
19 | Temp#14 | Ante Room Area (Room 2-5) | Room#2_5 | 2 | 1 | 122
19 | Temp#2 | Freezer 1 (System 2) | S2FREEZER#1 | 2 | 1 | 122
19 | Temp#3 | Freezer 2 | FREEZER#2 | 2 | 1 | 122
19 | Temp#4 | Freezer 3 | FREEZER#3 | 2 | 1 | 122
19 | Temp#5 | Freezer 4 | FREEZER#4 | 2 | 1 | 122
19 | Temp#6 | Chiller 1 (System 1) | S1CHILLER#1 | 2 | 1 | 122
19 | Temp#7 | Chiller 1 (System 2) | S2CHILLER#1 | 2 | 1 | 122
19 | Temp#8 | Chiller 2 | CHILLER#2 | 2 | 1 | 122
19 | Temp#9 | Chiller 3 | CHILLER#3 | 2 | 1 | 122
20 | Temp#1 | Cold Room 1 | DixellTemp#1 | 2 | 1 | 135
20 | Temp#10 | MEAT PROCESSING | DixellTemp#7 | 2 | 1 | 135
20 | Temp#11 | PACKAGING ROOM RAW | DixellTemp#8 | 2 | 1 | 135
20 | Temp#12 | CARTONING AREA | CAarea | 2 | 1 | 135
20 | Temp#13 | SLICING & PACKING ROOM | SProom | 2 | 1 | 135
20 | Temp#14 | ANTE ROOM 1 | amteroom | 2 | 1 | 135
20 | Temp#2 | Cold Room 2 | DixellTemp#2 | 2 | 1 | 135
20 | Temp#3 | Cold Room 3 | DixellTemp#3 | 2 | 1 | 135
20 | Temp#4 | Cold Room 4 | DixellTemp#4 | 2 | 1 | 135
20 | Temp#5 | Cold Room 5 | DixellTemp#5 | 2 | 1 | 135
20 | Temp#6 | Cold Room 6 | DixellTemp#6 | 2 | 1 | 135
20 | Temp#7 | Cold Room 7 | coldroom7 | 2 | 1 | 135
20 | Temp#8 | Cold Room 8 | coldroom8 | 2 | 1 | 135
20 | Temp#9 | Cold Room 9 | coldroom9 | 2 | 1 | 135
21 | Temp#1 | CH-1 CHWS Temperature | 00124b00060cca2b | 2 | 1 | 136
21 | Temp#10 | CH-3 CHWR Temperature | 00124b000be4e9b2 | 2 | 1 | 136
21 | Temp#11 | CH-3 CWS Temperature | 00124b00060cca06 | 2 | 1 | 136
21 | Temp#12 | CH-3 CWR Temperature | 00124b00060cca63 | 2 | 1 | 136
21 | Temp#2 | CH-1 CHWR Temperature | 00124b000be4e9ec | 2 | 1 | 136
21 | Temp#3 | CH-1 CWS Temperature | 00124b000be4d20b | 2 | 1 | 136
21 | Temp#4 | CH-1 CWR Temperature | 00124b000be4e9ad | 2 | 1 | 136
21 | Temp#5 | CH-2 CHWS Temperature | 00124b00060cca41 | 2 | 1 | 136
21 | Temp#6 | CH-2 CHWR Temperature | 00124b00060cc9e6 | 2 | 1 | 136
21 | Temp#7 | CH-2 CWS Temperature | 00124b000be4e98e | 2 | 1 | 136
21 | Temp#8 | CH-2 CWR Temperature | 00124b000be4ea37 | 2 | 1 | 136
21 | Temp#9 | CH-3 CHWS Temperature | 00124b00060cca3a | 2 | 1 | 136
23 | Temp#10 | CH-2 CWR Temp | 538_3021333 | 2 | 1 | 148
23 | Temp#11 | HDR CHWS Temp | 538_3009605 | 2 | 1 | 148
23 | Temp#12 | HDR CWS Temp | 538_3009726 | 2 | 1 | 148
23 | Temp#13 | HDR CHWR Temp | 538_3009606 | 2 | 1 | 148
23 | Temp#14 | HDR CWR Temp | 538_3009728 | 2 | 1 | 148
23 | Temp#3 | CH-1 CHWS Temp | 538_3009593 | 2 | 1 | 148
23 | Temp#4 | CH-1 CHWR Temp | 538_3009594 | 2 | 1 | 148
23 | Temp#5 | CH-1 CWS Temp | 538_3021330 | 2 | 1 | 148
23 | Temp#6 | CH-1 CWR Temp | 538_3021331 | 2 | 1 | 148
23 | Temp#7 | CH-2 CHWS Temp | 538_3009597 | 2 | 1 | 148
23 | Temp#8 | CH-2 CHWR Temp | 538_3009598 | 2 | 1 | 148
23 | Temp#9 | CH-2 CWS Temp | 538_3021332 | 2 | 1 | 148
24 | Temp#1 | CH-1 CHWS Temp | 4001041_02 | 2 | 1 | 152
24 | Temp#2 | CH-1 CHWR Temp | 4001041_00 | 2 | 1 | 152
24 | Temp#3 | CH-2 CHWS Temp | 4001042_02 | 2 | 1 | 152
24 | Temp#4 | CH-2 CHWR Temp | 4001042_00 | 2 | 1 | 152
24 | Temp#5 | HDR CHWS Temp | 13001_03 | 2 | 1 | 152
24 | Temp#6 | HDR CHWR Temp | 13001_01 | 2 | 1 | 152
38 | Temp#1 | K&Q Temperaure | 00124b0019309ecc | 2 | 1 | 158
42 | Temp#1 | HDR CHWS Temperature | 00124b000be4e959 | 2 | 1 | 167
42 | Temp#2 | HDR CHWR Temperature | 00124b000be4e97d | 2 | 1 | 167
42 | Temp#3 | SCHWS Temperature | 00124b000be4e92f | 2 | 1 | 167
42 | Temp#4 | SCHWR Temperature | 00124b000be4e8bd | 2 | 1 | 167
42 | Temp#5 | Boiler Feedwater In Temperature | 00124b000be4d1c9 | 2 | 1 | 167
42 | Temp#6 | Boiler Steam Out Temperature | 00124b000be4d1a5 | 2 | 1 | 167
44 | Temp#1 | CH-1 CHWS Temperature | 168_001 | 2 | 1 | 168
44 | Temp#10 | CH-3 CHWR Temperature | 168_010 | 2 | 1 | 168
44 | Temp#11 | CH-3 CWS Temperature | 168_011 | 2 | 1 | 168
44 | Temp#12 | CH-3 CWR Temperature | 168_012 | 2 | 1 | 168
44 | Temp#13 | CH-4 CHWS Temperature | 168_013 | 2 | 1 | 168
44 | Temp#14 | CH-4 CHWR Temperature | 168_014 | 2 | 1 | 168
44 | Temp#15 | CH-4 CWS Temperature | 168_015 | 2 | 1 | 168
44 | Temp#16 | CH-4 CWR Temperature | 168_016 | 2 | 1 | 168
44 | Temp#17 | HDR CHWS Temperature | 168_017 | 2 | 1 | 168
44 | Temp#18 | HDR CHWR Temperature | 168_018 | 2 | 1 | 168
44 | Temp#19 | HDR CWS Temperature | 168_019 | 2 | 1 | 168
44 | Temp#2 | CH-1 CHWR Temperature | 168_002 | 2 | 1 | 168
44 | Temp#20 | HDR CWR Temperature | 168_020 | 2 | 1 | 168
44 | Temp#3 | CH-1 CWS Temperature | 168_003 | 2 | 1 | 168
44 | Temp#4 | CH-1 CWR Temperature | 168_004 | 2 | 1 | 168
44 | Temp#5 | CH-2 CHWS Temperature | 168_005 | 2 | 1 | 168
44 | Temp#6 | CH-2 CHWR Temperature | 168_006 | 2 | 1 | 168
44 | Temp#7 | CH-2 CWS Temperature | 168_007 | 2 | 1 | 168
44 | Temp#8 | CH-2 CWR Temperature | 168_008 | 2 | 1 | 168
44 | Temp#9 | CH-3 CHWS Temperature | 168_009 | 2 | 1 | 168
47 | Temp#1 | HDR CWR Temperature | 00124b000be4e9d1 | 2 | 1 | 172
47 | Temp#2 | HDR CWS Temperature | 00124b00060cca71 | 2 | 1 | 172
48 | Temp#10 | HDR CWS Temp | 174_083 | 2 | 1 | 174
48 | Temp#11 | HDR CWR Temp | 174_084 | 2 | 1 | 174
48 | Temp#12 | CH-1 CHWS Temp | 174_014 | 2 | 1 | 174
48 | Temp#13 | CH-1 CHWR Temp | 174_015 | 2 | 1 | 174
48 | Temp#14 | CH-1 CWS Temp | 174_016 | 2 | 1 | 174
48 | Temp#15 | CH-1 CWR Temp | 174_017 | 2 | 1 | 174
48 | Temp#16 | CH-2 CHWS Temp | 174_025 | 2 | 1 | 174
48 | Temp#17 | CH-2 CHWR Temp | 174_026 | 2 | 1 | 174
48 | Temp#18 | CH-2 CWS Temp | 174_027 | 2 | 1 | 174
48 | Temp#19 | CH-2 CWR Temp | 174_028 | 2 | 1 | 174
48 | Temp#20 | CH-3 CHWS Temp | 174_047 | 2 | 1 | 174
48 | Temp#21 | CH-3 CHWR Temp | 174_048 | 2 | 1 | 174
48 | Temp#22 | CH-3 CWS Temp | 174_049 | 2 | 1 | 174
48 | Temp#23 | CH-3 CWR Temp | 174_050 | 2 | 1 | 174
48 | Temp#24 | CH-4 CHWS Temp | 174_036 | 2 | 1 | 174
48 | Temp#25 | CH-4 CHWR Temp | 174_037 | 2 | 1 | 174
48 | Temp#26 | CH-4 CWS Temp | 174_038 | 2 | 1 | 174
48 | Temp#27 | CH-4 CWR Temp | 174_039 | 2 | 1 | 174
48 | Temp#8 | HDR CHWS Temp | 174_012 | 2 | 1 | 174
48 | Temp#9 | HDR CHWR Temp | 174_013 | 2 | 1 | 174
55 | Temp#1 | CH-1 CHWS Temp | 198_001 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#10 | CH-3 CHWR Temp | 198_018 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#100 | PRC Primary HDR CHWR Temp | 198_181 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#101 | PRC HEX_1A_1 Primary CHWS Temp | 198_183 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#102 | PRC HEX_1A_1 Primary CHWR Temp | 198_184 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#103 | PRC Hex_1A_1 Secondary CHWS Temp | 198_186 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#104 | PRC HEX_1A_2 Primary CHWS Temp | 198_187 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#105 | PRC HEX_1A_2 Primary CHWR Temp | 198_188 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#106 | PRC HEX_1A_2 Secondary CHWS Temp | 198_190 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#107 | PRC HEX_1A_3 Primary CHWS Temp | 198_191 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#108 | PRC HEX_1A_3 Primary CHWR Temp | 198_192 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#109 | PRC HEX_1A_3 Secondary CHWS Temp | 198_194 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#11 | CH-3 CWS Temp | 198_019 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#110 | PRC HEX_1A_4 Primary CHWS Temp | 198_195 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#111 | PRC HEX_1A_4 Primary CHWR Temp | 198_196 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#112 | PRC HEX_1A_4 Secondary CHWS Temp | 198_198 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#113 | PRC HEX_1A_5 Primary CHWS Temp | 198_199 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#114 | PRC HEX_1A_5 Primary CHWR Temp | 198_200 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#115 | PRC HEX_1A_5 Secondary CHWS Temp | 198_202 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#116 | PRC HEX_1A_6 Primary CHWS Temp | 198_203 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#117 | PRC HEX_1A_6 Primary CHWR Temp | 198_204 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#118 | PRC HEX_1A_6 Secondary CHWS Temp | 198_206 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#119 | PP Primary HDR CHWS Temp | 198_207 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#12 | CH-3 CWR Temp | 198_020 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#120 | PP Primary HDR CHWR Temp | 198_208 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#121 | PP HEX_1 Primary CHWS Temp | 198_210 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#122 | PP HEX_1 Primary CHWR Temp | 198_211 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#123 | PP Hex_1 Secondary CHWS Temp | 198_213 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#124 | PP HEX_2 Primary CHWS Temp | 198_214 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#125 | PP HEX_2 Primary CHWR Temp | 198_215 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#126 | PP HEX_2 Secondary CHWS Temp | 198_217 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#127 | PP HEX_3 Primary CHWS Temp | 198_218 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#128 | PP HEX_3 Primary CHWR Temp | 198_219 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#129 | PP HEX_3 Secondary CHWS Temp | 198_221 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#13 | CH-4 CHWS Temp | 198_025 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#14 | CH-4 CHWR Temp | 198_026 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#15 | CH-4 CWS Temp | 198_027 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#16 | CH-4 CWR Temp | 198_028 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#17 | CH-5 CHWS Temp | 198_033 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#18 | CH-5 CHWR Temp | 198_034 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#19 | CH-5 CWS Temp | 198_035 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#2 | CH-1 CHWR Temp | 198_002 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#20 | CH-5 CWR Temp | 198_036 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#21 | CH-6 CHWS Temp | 198_041 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#22 | CH-6 CHWR Temp | 198_042 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#23 | CH-6 CWS Temp | 198_043 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#24 | CH-6 CWR Temp | 198_044 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#25 | CH-7 CHWS Temp | 198_049 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#26 | CH-7 CHWR Temp | 198_050 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#27 | CH-7 CWS Temp | 198_051 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#28 | CH-7 CWR Temp | 198_052 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#29 | HDR 1 CHWS Temp | 198_085 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#3 | CH-1 CWS Temp | 198_003 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#30 | HDR 1 CHWR Temp | 198_086 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#31 | HDR 2 CHWS Temp | 198_088 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#32 | HDR 2 CHWR Temp | 198_089 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#33 | HDR 1 CWS Temp | 198_091 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#34 | HDR 1 CWR Temp | 198_092 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#35 | HDR 2 CWS Temp | 198_094 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#36 | HDR 2 CWR Temp | 198_095 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#37 | CT-1 CWS Temp 1 | 198_111 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#38 | CT-1 CWS Temp 2 | 198_112 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#39 | CT-1 CWS Temp 3 | 198_113 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#4 | CH-1 CWR Temp | 198_004 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#40 | CT-1 CWS Temp 4 | 198_114 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#41 | CT-1 CWS Temp 5 | 198_115 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#42 | CT-2 CWS Temp 1 | 198_116 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#43 | CT-2 CWS Temp 2 | 198_117 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#44 | CT-2 CWS Temp 3 | 198_118 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#45 | CT-2 CWS Temp 4 | 198_119 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#46 | CT-2 CWS Temp 5 | 198_120 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#47 | CT-3 CWS Temp 1 | 198_121 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#48 | CT-3 CWS Temp 2 | 198_122 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#49 | CT-3 CWS Temp 3 | 198_123 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#5 | CH-2 CHWS Temp | 198_009 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#50 | CT-3 CWS Temp 4 | 198_124 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#51 | CT-3 CWS Temp 5 | 198_125 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#52 | CT-4 CWS Temp 1 | 198_126 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#53 | CT-4 CWS Temp 2 | 198_127 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#54 | CT-4 CWS Temp 3 | 198_128 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#55 | CT-4 CWS Temp 4 | 198_129 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#56 | CT-4 CWS Temp 5 | 198_130 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#57 | CT-5 CWS Temp 1 | 198_131 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#58 | CT-5 CWS Temp 2 | 198_132 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#59 | CT-5 CWS Temp 3 | 198_133 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#6 | CH-2 CHWR Temp | 198_010 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#60 | CT-5 CWS Temp 4 | 198_134 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#61 | CT-5 CWS Temp 5 | 198_135 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#62 | CT-6 CWS Temp 1 | 198_136 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#63 | CT-6 CWS Temp 2 | 198_137 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#64 | CT-6 CWS Temp 3 | 198_138 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#65 | CT-6 CWS Temp 4 | 198_139 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#66 | CT-6 CWS Temp 5 | 198_140 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#67 | CT-7 CWS Temp 1 | 198_141 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#68 | CT-7 CWS Temp 2 | 198_142 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#69 | CT-7 CWS Temp 3 | 198_143 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#7 | CH-2 CWS Temp | 198_011 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#70 | CT-7 CWS Temp 4 | 198_144 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#71 | CT-7 CWS Temp 5 | 198_145 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#72 | CT-1 CWR Temp | 198_146 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#73 | CT-2 CWR Temp | 198_147 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#74 | CT-3 CWR Temp | 198_148 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#75 | CT-4 CWR Temp | 198_149 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#76 | CT-5 CWR Temp | 198_150 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#77 | CT-6 CWR Temp | 198_151 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#78 | CT-7 CWR Temp | 198_152 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#79 | MO Primary HDR CHWS Temp | 198_153 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#8 | CH-2 CWR Temp | 198_012 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#80 | MO Primary HDR CHWR Temp | 198_154 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#81 | MO HEX_1B_1 Primary CHWS Temp | 198_156 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#82 | MO HEX_1B_1 Primary CHWR Temp | 198_157 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#83 | MO Hex_1B_1 Secondary CHWS Temp | 198_159 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#84 | MO HEX_1B_2 Primary CHWS Temp | 198_160 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#85 | MO HEX_1B_2 Primary CHWR Temp | 198_161 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#86 | MO HEX_1B_2 Secondary CHWS Temp | 198_163 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#87 | MO HEX_1B_3 Primary CHWS Temp | 198_164 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#88 | MO HEX_1B_3 Primary CHWR Temp | 198_165 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#89 | MO HEX_1B_3 Secondary CHWS Temp | 198_167 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#9 | CH-3 CHWS Temp | 198_017 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#90 | MO HEX_1B_4 Primary CHWS Temp | 198_168 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#91 | MO HEX_1B_4 Primary CHWR Temp | 198_169 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#92 | MO HEX_1B_4 Secondary CHWS Temp | 198_171 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#93 | MO HEX_1B_5 Primary CHWS Temp | 198_172 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#94 | MO HEX_1B_5 Primary CHWR Temp | 198_173 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#95 | MO HEX_1B_5 Secondary CHWS Temp | 198_175 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#96 | MO HEX_1B_6 Primary CHWS Temp | 198_176 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#97 | MO HEX_1B_6 Primary CHWR Temp | 198_177 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#98 | MO HEX_1B_6 Secondary CHWS Temp | 198_179 | 2 | 1 | 198
55 | Temp#99 | PRC Primary HDR CHWS Temp | 198_180 | 2 | 1 | 198
61 | Temp#1 | LV1CLDR1-1 | 000B78FFFE0750AF | 2 | 1 | 223
61 | Temp#10 | LV2CUTR-1 | 000B78FFFE0750C3 | 2 | 1 | 223
61 | Temp#11 | LV3CLDR4-1 | 000B78FFFE0750C4 | 2 | 1 | 223
61 | Temp#12 | LV3CLDR4-2 | 000B78FFFE0750C5 | 2 | 1 | 223
61 | Temp#13 | LV3PRDR2-1 | 000B78FFFE0750C6 | 2 | 1 | 223
61 | Temp#14 | LV3PRDR2-2 | 000B78FFFE0750C7 | 2 | 1 | 223
61 | Temp#2 | LV1CLDR1-2 | 000B78FFFE0750B0 | 2 | 1 | 223
61 | Temp#3 | LV1ANTR-1 | 000B78FFFE0750B1 | 2 | 1 | 223
61 | Temp#4 | LV1CLDR2-1 | 000B78FFFE0750B2 | 2 | 1 | 223
61 | Temp#5 | LV1CLDR2-2 | 000B78FFFE0750B3 | 2 | 1 | 223
61 | Temp#6 | LV2CLDR3-1 | 000B78FFFE0750B4 | 2 | 1 | 223
61 | Temp#7 | LV2CLDR3-2 | 000B78FFFE0750B5 | 2 | 1 | 223
61 | Temp#8 | LV2PRDR1-1 | 000B78FFFE0750B6 | 2 | 1 | 223
61 | Temp#9 | LV2PRDR1-2 | 000B78FFFE0750B7 | 2 | 1 | 223
62 | Temp#1 | Office CWS Temperature | 00124b000be4e943 | 2 | 1 | 221
62 | Temp#2 | Office CWR Temperature | 00124b000be4e93b | 2 | 1 | 221
62 | Temp#3 | Production CWS Temperature | 00124b000be4e87a | 2 | 1 | 221
62 | Temp#4 | Production CWR Temperature | 00124b000be4ea07 | 2 | 1 | 222
64 | Temp#1 | CWS-1 Temp | 208_001 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#10 | CHW Delta T | 208_016 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#11 | CH_01_CH1_CHW_Enter_Temp | 208_087 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#12 | CH_01_CH1_CHW_Leave_Temp | 208_088 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#13 | CH_01_CH1_CDW_Enter_Temp | 208_089 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#14 | CH_01_CH1_CDW_Leave_Temp | 208_090 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#15 | CH_01_CH1_Comp_Motor_Winding_Temp | 208_093 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#16 | CH_01_CH1_Eva_Ref_Temp | 208_100 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#17 | CH_01_CH1_Cond_Ref_Temp | 208_101 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#18 | CH_01_CH1_Oil_Sump_Temp | 208_102 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#19 | CH_02_CH2_CHW_Enter_Temp | 208_103 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#2 | CWR-1 Temp | 208_002 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#20 | CH_02_CH2_CHW_Leave_Temp | 208_104 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#21 | CH_02_CH2_CDW_Enter_Temp | 208_105 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#22 | CH_02_CH2_CDW_Leave_Temp | 208_106 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#23 | CH_02_CH2_Comp_Motor_Winding_Temp | 208_109 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#24 | CH_02_CH2_Eva_Ref_Temp | 208_115 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#25 | CH_02_CH2_Cond_Ref_Temp | 208_116 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#26 | CH_02_CH2_Oil_Sump_Temp | 208_117 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#27 | CH_03_CH3_CHW_Enter_Temp | 208_119 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#28 | CH_03_CH3_CHW_Leave_Temp | 208_120 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#29 | CH_03_CH3_CDW_Enter_Temp | 208_121 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#3 | CWS-2 Temp | 208_003 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#30 | CH_03_CH3_CDW_Leave_Temp | 208_122 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#31 | CH_03_CH3_Comp_Motor_Winding_Temp | 208_125 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#32 | CH_03_CH3_Eva_Ref_Temp | 208_132 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#33 | CH_03_CH3_Cond_Ref_Temp | 208_133 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#34 | CH_03_CH3_Oil_Sump_Temp | 208_134 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#35 | CH_04_CH4_CHW_Enter_Temp | 208_135 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#36 | CH_04_CH4_CHW_Leave_Temp | 208_136 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#37 | CH_04_CH4_CDW_Enter_Temp | 208_137 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#38 | CH_04_CH4_CDW_Leave_Temp | 208_138 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#39 | CH_04_CH4_Comp_Motor_Winding_Temp | 208_141 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#4 | CWR-2 Temp | 208_004 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#40 | CH_04_CH4_Eva_Ref_Temp | 208_148 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#41 | CH_04_CH4_Cond_Ref_Temp | 208_149 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#42 | CH_04_CH4_Oil_Sump_Temp | 208_150 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#43 | CH_05_CH5_CHW_Enter_Temp | 208_151 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#44 | CH_05_CH5_CHW_Leave_Temp | 208_152 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#45 | CH_05_CH5_CDW_Enter_Temp | 208_153 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#46 | CH_05_CH5_CDW_Leave_Temp | 208_154 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#47 | CH_05_CH5_Comp_Motor_Winding_Temp | 208_157 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#48 | CH_05_CH5_Eva_Ref_Temp | 208_164 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#49 | CH_05_CH5_Cond_Ref_Temp | 208_165 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#5 | CHWS Temp | 208_005 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#50 | CH_05_CH5_Oil_Sump_Temp | 208_166 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#6 | CHWR Temp | 208_006 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#7 | CHWS Temp Setpoint-1 | 208_008 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#8 | CHWS Temp Setpoint-2 | 208_009 | 2 | 1 | 208
64 | Temp#9 | CHWS Temp Setpoint-3 | 208_010 | 2 | 1 | 208
69 | Temp#1 | Return Temp CH1 (T1) | 00124b000be4d1f8 | 2 | 1 | 230
69 | Temp#2 | Supply Temp CH1 (T2) | 00124b000be4d1d8 | 2 | 1 | 230
69 | Temp#3 | Supply Temp CD1 (T5) | 00124b000be4d0c5 | 2 | 1 | 230
69 | Temp#4 | Return Temp CD1 (T6) | 00124b000be4ced7 | 2 | 1 | 230
69 | Temp#5 | Return Temp CH2 (T3) | 00124b000be4d226 | 2 | 1 | 230
69 | Temp#6 | Supply Temp CH2 (T4) | 00124b000be4cecc | 2 | 1 | 230
69 | Temp#7 | Supply Temp CD2 (T7) | 00124b000be4cfc1 | 2 | 1 | 230
69 | Temp#8 | Return Temp CD2 (T8) | 00124b000be4d20c | 2 | 1 | 230
70 | Temp#1 | Return Temp CH1 (T1) | 00124b000be4d143 | 2 | 1 | 231
70 | Temp#10 | Supply Temp CH3 (T6) | 00124b000be4d175 | 2 | 1 | 231
70 | Temp#11 | Supply Temp CD3 (T11) | 00124b000be4d15a | 2 | 1 | 231
70 | Temp#12 | Return Temp CD3 (T12) | 00124b000be4d12e | 2 | 1 | 231
70 | Temp#2 | Supply Temp CH1 (T2) | 00124b000be4d235 | 2 | 1 | 231
70 | Temp#3 | Supply Temp CD1 (T7) | 00124b000be4d217 | 2 | 1 | 231
70 | Temp#4 | Return Temp CD1 (T8) | 00124b00060cca9c | 2 | 1 | 231
70 | Temp#5 | Return Temp CH2 (T3) | 00124b000be4d12f | 2 | 1 | 231
70 | Temp#6 | Supply Temp CH2 (T4) | 00124b000be4d21d | 2 | 1 | 231
70 | Temp#7 | Supply Temp CD2 (T9) | 00124b000be4d208 | 2 | 1 | 231
70 | Temp#8 | Return Temp CD2 (T10) | 00124b000be4d163 | 2 | 1 | 231
70 | Temp#9 | Return Temp CH3 (T5) | 00124b000be4d142 | 2 | 1 | 231
71 | Temp#1 | Return Temp CH1 (T1) | 00124b00060ca7e1 | 2 | 1 | 232
71 | Temp#2 | Supply Temp CH1 (T2) | 00124b00060ca7ce | 2 | 1 | 232
71 | Temp#3 | Supply Temp CD1 (T5) | 00124b00060ca816 | 2 | 1 | 232
71 | Temp#4 | Return Temp CD1 (T6) | 00124b000be4e971 | 2 | 1 | 232
71 | Temp#5 | Return Temp CH2 (T3) | 00124b000be4e88a | 2 | 1 | 232
71 | Temp#6 | Supply Temp CH2 (T4) | 00124b000be4e929 | 2 | 1 | 232
71 | Temp#7 | Supply Temp CD2 (T7) | 00124b000be4d1d9 | 2 | 1 | 232
71 | Temp#8 | Return Temp CD2 (T8) | 00124b000be4e9f1 | 2 | 1 | 232
72 | Temp#1 | Return Temp CH1 (T1) | 00124b000be4d14e | 2 | 1 | 233
72 | Temp#10 | Supply Temp CH3 (T6) | 00124b000be4d1ea | 2 | 1 | 241
72 | Temp#11 | Supply Temp CD3 (T13) | 00124b00060ca7ac | 2 | 1 | 241
72 | Temp#12 | Return Temp CD3 (T14) | 00124b00060ca782 | 2 | 1 | 241
72 | Temp#13 | Return Temp CH4 (T7) | 00124b00060ca764 | 2 | 1 | 241
72 | Temp#14 | Supply Temp CH4 (T8) | 00124b00060ca79e | 2 | 1 | 241
72 | Temp#15 | Supply Temp CD4 (T15) | 00124b00060ca77e | 2 | 1 | 241
72 | Temp#16 | Return Temp CD4 (T16) | 00124b00060ca75d | 2 | 1 | 241
72 | Temp#2 | Supply Temp CH1 (T2) | 00124b000be4d14b | 2 | 1 | 233
72 | Temp#3 | Supply Temp CD1 (T9) | 00124b000be4d22b | 2 | 1 | 233
72 | Temp#4 | Return Temp CD1 (T10) | 00124b000be4d20e | 2 | 1 | 233
72 | Temp#5 | Return Temp CH2 (T3) | 00124b000be4d137 | 2 | 1 | 233
72 | Temp#6 | Supply Temp CH2 (T4) | 00124b000be4d224 | 2 | 1 | 233
72 | Temp#7 | Supply Temp CD2 (T11) | 00124b000be4d1fe | 2 | 1 | 233
72 | Temp#8 | Return Temp CD2 (T12) | 00124b000be4d230 | 2 | 1 | 233
72 | Temp#9 | Return Temp CH3 (T5) | 00124b000be4d20a | 2 | 1 | 241
73 | Temp#1 | Return Temp CH1 (T1) | 00124b000be4cfe1 | 2 | 1 | 234
73 | Temp#2 | Supply Temp CH1 (T2) | 00124b000be4cf3a | 2 | 1 | 234
73 | Temp#3 | Supply Temp CD1 (T5) | 00124b000be4d210 | 2 | 1 | 234
73 | Temp#4 | Return Temp CD1 (T6) | 00124b000be4d11e | 2 | 1 | 234
73 | Temp#5 | Supply Temp CH2 (T3) | 00124b000be4d048 | 2 | 1 | 234
73 | Temp#6 | Return Temp CH2 (T4) | 00124b000be4d0fb | 2 | 1 | 234
73 | Temp#7 | Supply Temp CD2 (T7) | 00124b000be4ca26 | 2 | 1 | 234
73 | Temp#8 | Return Temp CD2 (T8) | 00124b000be4cf46 | 2 | 1 | 234
74 | Temp#1 | Return Temp CH1 (T1) | 00124b00060cc9af | 2 | 1 | 245
74 | Temp#10 | Supply Temp CH3 (T6) | 00124b000be4d149 | 2 | 1 | 245
74 | Temp#11 | Supply Temp CD3 (T13) | 00124b000be4d16e | 2 | 1 | 245
74 | Temp#12 | Return Temp CD3 (T14) | 00124b000be4d14f | 2 | 1 | 245
74 | Temp#13 | Return Temp CH4 (T7) | 00124b000be4d135 | 2 | 1 | 245
74 | Temp#14 | Supply Temp CH4 (T8) | 00124b000be4d13f | 2 | 1 | 245
74 | Temp#15 | Supply Temp CD4 (T15) | 00124b000be4d231 | 2 | 1 | 245
74 | Temp#16 | Return Temp CD4 (T16) | 00124b000be4d213 | 2 | 1 | 245
74 | Temp#2 | Supply Temp CH1 (T2) | 00124b00060cc9bf | 2 | 1 | 245
74 | Temp#3 | Supply Temp CD1 (T9) | 00124b00060cc9a1 | 2 | 1 | 245
74 | Temp#4 | Return Temp CD1 (T10) | 00124b00060cca9a | 2 | 1 | 245
74 | Temp#5 | Return Temp CH2 (T3) | 00124b000be4d195 | 2 | 1 | 245
74 | Temp#6 | Supply Temp CH2 (T4) | 00124b000be4d166 | 2 | 1 | 245
74 | Temp#7 | Supply Temp CD2 (T11) | 00124b000be4d14d | 2 | 1 | 245
74 | Temp#8 | Return Temp CD2 (T12) | 00124b000be4d187 | 2 | 1 | 245
74 | Temp#9 | Return Temp CH3 (T5) | 00124b000be4d16a | 2 | 1 | 245
75 | Temp#1 | Return Temp CH1 (T1) | 00124b00060ca75f | 2 | 1 | 236
75 | Temp#2 | Supply Temp CH1 (T2) | 00124b00060ca84b | 2 | 1 | 236
75 | Temp#3 | Supply Temp CD1 (T3) | 00124b00060ca811 | 2 | 1 | 236
75 | Temp#4 | Return Temp CD1 (T4) | 00124b00060ca80b | 2 | 1 | 236
76 | Temp#1 | Return Temp CH1 (T1) | 00124b000be4d170 | 2 | 1 | 237
76 | Temp#10 | Supply Temp CH3 (T6) | 00124b000be4d1f4 | 2 | 1 | 237
76 | Temp#11 | Supply Temp CD3 (T11) | 00124b000be4d1cb | 2 | 1 | 237
76 | Temp#12 | Return Temp CD3 (T12) | 00124b000be4d1bd | 2 | 1 | 237
76 | Temp#2 | Supply Temp CH1 (T2) | 00124b000be4d152 | 2 | 1 | 237
76 | Temp#3 | Supply Temp CD1 (T7) | 00124b000be4d1da | 2 | 1 | 237
76 | Temp#4 | Return Temp CD1 (T8) | 00124b000be4d1c3 | 2 | 1 | 237
76 | Temp#5 | Return Temp CH2 (T3) | 00124b000be4d1a0 | 2 | 1 | 237
76 | Temp#6 | Supply Temp CH2 (T4) | 00124b000be4d1d0 | 2 | 1 | 237
76 | Temp#7 | Supply Temp CD2 (T9) | 00124b000be4d190 | 2 | 1 | 237
76 | Temp#8 | Return Temp CD2 (T10) | 00124b000be4d19c | 2 | 1 | 237
76 | Temp#9 | Return Temp CH3 (T5) | 00124b000be4d18b | 2 | 1 | 237
77 | Temp#1 | Return Temp CH1 (T1) | 00124b000be4d113 | 2 | 1 | 238
77 | Temp#10 | Supply Temp CH3 (T6) | 00124b000be4d150 | 2 | 1 | 238
77 | Temp#11 | Supply Temp CD3 (T11) | 00124b000be4d185 | 2 | 1 | 238
77 | Temp#12 | Return Temp CD3 (T12) | 00124b000be4d168 | 2 | 1 | 238
77 | Temp#2 | Supply Temp CH1 (T2) | 00124b000be4d0cc | 2 | 1 | 238
77 | Temp#3 | Supply Temp CD1 (T7) | 00124b000be4d0ef | 2 | 1 | 238
77 | Temp#4 | Return Temp CD1 (T8) | 00124b000be4d0a7 | 2 | 1 | 238
77 | Temp#5 | Return Temp CH2 (T3) | 00124b000be4d1a9 | 2 | 1 | 238
77 | Temp#6 | Supply Temp CH2 (T4) | 00124b000be4d189 | 2 | 1 | 238
77 | Temp#7 | Supply Temp CD2 (T9) | 00124b000be4d16c | 2 | 1 | 238
77 | Temp#8 | Return Temp CD2 (T10) | 00124b00060ca78e | 2 | 1 | 238
77 | Temp#9 | Return Temp CH3 (T5) | 00124b000be4d172 | 2 | 1 | 238
78 | Temp#1 | Supply Temp CH1 (T1) | 00124b00060cc9d6 | 2 | 1 | 239
78 | Temp#10 | Return Temp CH3 (T6) | 00124b00060cc9ad | 2 | 1 | 239
78 | Temp#11 | Supply Temp CD3 (T15) | 00124b00060cca98 | 2 | 1 | 239
78 | Temp#12 | Return Temp CD3 (T16) | 00124b00060cc9bb | 2 | 1 | 239
78 | Temp#13 | Supply Temp CH4 (T7) | 00124b00060cc99d | 2 | 1 | 239
78 | Temp#14 | Return Temp CH4 (T8) | 00124b00060cca8d | 2 | 1 | 239
78 | Temp#15 | Supply Temp CD4 (T17) | 00124b00060cc9b6 | 2 | 1 | 239
78 | Temp#16 | Return Temp CD4 (T18) | 00124b00060cca7c | 2 | 1 | 239
78 | Temp#17 | Supply Temp CH5 (T9) | 00124b00060cc9dc | 2 | 1 | 239
78 | Temp#18 | Return Temp CH5 (T10) | 00124b00060cc9bd | 2 | 1 | 239
78 | Temp#19 | Supply Temp CD5 (T19) | 00124b00060cc99f | 2 | 1 | 239
78 | Temp#2 | Return Temp CH1 (T2) | 00124b00060cc9b7 | 2 | 1 | 239
78 | Temp#20 | Return Temp CD5 (T20) | 00124b00060cc9ce | 2 | 1 | 239
78 | Temp#3 | Supply Temp CD1 (T11) | 00124b00060cca92 | 2 | 1 | 239
78 | Temp#4 | Return Temp CD1 (T12) | 00124b00060cc9b4 | 2 | 1 | 239
78 | Temp#5 | Supply Temp CH2 (T3) | 00124b00060cca91 | 2 | 1 | 239
78 | Temp#6 | Return Temp CH2 (T4) | 00124b00060cc9c5 | 2 | 1 | 239
78 | Temp#7 | Supply Temp CD2 (T13) | 00124b00060cc9a6 | 2 | 1 | 239
78 | Temp#8 | Return Temp CD2 (T14) | 00124b00060cca85 | 2 | 1 | 239
78 | Temp#9 | Supply Temp CH3 (T5) | 00124b00060cc9cb | 2 | 1 | 239
79 | Temp#1 | Return Temp CH1 (T1) | 00124b000be4d19d | 2 | 1 | 240
79 | Temp#2 | Supply Temp CH1 (T2) | 00124b000be4d17d | 2 | 1 | 240
79 | Temp#3 | Supply Temp CD1 (T5) | 00124b000be4d160 | 2 | 1 | 240
79 | Temp#4 | Return Temp CD1 (T6) | 00124b000be4d181 | 2 | 1 | 240
79 | Temp#5 | Return Temp CH2 (T3) | 00124b000be4d164 | 2 | 1 | 240
79 | Temp#6 | Supply Temp CH2 (T4) | 00124b000be4d191 | 2 | 1 | 240
79 | Temp#7 | Supply Temp CD2 (T7) | 00124b000be4d176 | 2 | 1 | 240
79 | Temp#8 | Return Temp CD2 (T8) | 00124b000be4d158 | 2 | 1 | 240
7 | Temp#1 | ChilledWaterTemp#HDR | ppssbms000f | 2 | 3 | 112
7 | Temp#2 | ChilledWaterTemp#1 | ppssbms0010 | 2 | 3 | 112
7 | Temp#3 | ChilledWaterTemp#2 | ppssbms0011 | 2 | 3 | 112
7 | Temp#4 | ChilledWaterTemp#3 | ppssbms0012 | 2 | 3 | 112
8 | Temp#1 | ChilledWaterTemp#HDR | ppssbms001f | 2 | 3 | 113
8 | Temp#2 | ChilledWaterTemp#1 | ppssbms0020 | 2 | 3 | 113
8 | Temp#3 | ChilledWaterTemp#2 | ppssbms0021 | 2 | 3 | 113
8 | Temp#4 | ChilledWaterTemp#3 | ppssbms0022 | 2 | 3 | 113
8 | Temp#5 | ChilledWaterTempOffice CHWS | ppssbms0024 | 2 | 3 | 113
8 | Temp#6 | ChilledWaterTempOffice CHWR | ppssbms0025 | 2 | 3 | 113

## DeviceLogic
deviceType | description | logicId | logicDesc | dataTableRaw | dataTableETL
2 | Temp | 1 |  | zigbee | temp
2 | Temp | 2 | KiwiAPI | kiwiAPI | temp
2 | Temp | 3 | PPSS | PPSS | temp